广州文化公园西南广场建设项目检测服务

询比文件

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二O二三年四月

目    录

第一章  询比公告	2

第二章  评审办法	5

第三章  报价文件	6

第四章  合同	25

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取广州文化公园西南广场建设项目检测服务的服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。

2.建设地点：广州市荔湾区。

3.项目概况：本项目位于荔湾区西堤二马路37号广州文化公园内西南角，建设规模约15826平方米，主要建设内容包括策划文化展廊、儿童活动、康体健身、庆典广场等活动功能，延续公园整体空间格局。

4.项目总投资：总投资约4490.04万元，其中建安工程费3269.4万元。

5.资金来源：财政资金。

二、服务内容及服务期限

1.服务内容：广州文化公园西南广场建设项目提供检测服务，主要包括对工程材料进行检测、现场实体检测、主体沉降观测等相关内容。

2.服务期：从询比人发出进场指令至完成全部检测试验服务项目、出具合格检测报告，并通过验收为止。

具体的服务内容及服务期以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。

3.报价人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。

4.报价人近两年（从2021年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

5.报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、技术负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

6.本次询比接受不超过2家单位的联合体报价。

四、报价要求

1.最高限价：人民币596920.00元（大写：伍拾玖万陆仟玖佰贰拾元整）。

2.报价要求：报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价，有效报价下浮率为0%-20%。

具体结算方式以合同约定为准。

五、中选委托书的领取

本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2023年4月26日至2023年5月4日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2023年4月26日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2023年5月4日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）、联合体共同报价协议书（如有）及身份证原件在2023年5月5日上午9:30—11:30递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围16号320房，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

联系人：李先生

联系电话：13533998960

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：邓小姐

联系电话：13250582540

广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2023年4月26日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；

7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附技术服务人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；

8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；

9.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）；

10.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

11.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书（如有）

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人简历表

8.专业人员配备情况表

9.报价人声明

10.联合体共同报价协议书

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 3 | 报价人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 4 | 报价人近两年（从2021年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。 |  |  |  |
| 5 | 报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、技术负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 本次询比接受不超过2家单位的联合体报价。 |  |  |  |
| 7 | 报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 8 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似 业绩 | 25 | 报价人自2019年1月1日至今承接过类似市政基础设施工程检测项目业绩的，每项得5分，最高得25分。 |
| 二 | 项目负责人 | 10 | - 1、具有工程类高级工程师或以上职称，得2分；具有工程类中级工程师职称，得1分；本项最多得2分。 - 2、具有政府主管部门或省级及以上行业学会/协会颁发的地基基础类、主体结构类、见证取样类、钢结构无损（超声和射线检测3/Ⅲ级证书）检测类及建筑变形测量检测员证或技术资格证书；全部具有以上证书的得8分,具有其中任意4项得4分，具有其中任意3项得3分，具有其中任意2项得2分，具有其中1项证书的得1分，不具有以上证书的得0分。本项最多得8分。 本项累计最高得10分。 注：联合体报价的项目负责人须是联合体牵头人（主办方）人员。 |
| 三 | 技术负责人及专业检测技术人员 | 25 | - 报价人（联合体报价的，指联合体主办方）： - 1、技术负责人：①具有工程类高级工程师或以上职称，得2分；具有工程类中级工程师职称，得1分。②具有报价人本单位注册土木工程师（岩土）证书，得3分。③具有报价人本单位一级注册结构工程师证书，得3分。本小项最多得8分。 - 2、检测人员：①具有高级工程师或以上职称且持有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证的，每人得2分；具有中级工程师职称且持有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证的，每人得1分；具有助理工程师职称且持有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证的，每人得0.5分；合计不超过14分。②检测人员持有政府主管部门颁发的建筑企业专职安全生产管理人员安全生产考核证书的，每1人得0.5分，最多不超过3分。本小项最多得17分。 本项累计最高得25分。 |
| 四 | 企业信誉 | 14 | - 1、报价人（联合体报价的，指联合体主办方）获得省级及以上行业协会颁发的企业诚信公约（原诚信示范企业）称号的单位，连续8年或以上得8分；连续5-7年得5分；连续2-4年得2分；1年及以下不得分。本小项最高得8分。 - 2、报价人（联合体报价的，指联合体主办方）获得中国建筑业协会颁发且在有效期内的建筑业AAA级信用企业（检测机构）的得6分，无或其它情况不得分。本小项最高得6分。 - 本项累计最高得14分。 |
| 五 | 体系认证情况 | 6 | - 报价人（联合体报价的，指联合体主办方）具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： - 1、ISO9001质量管理体系认证证书； - 2、ISO14001职业健康安全管理体系认证证书； - 3、GB/T28001环境管理体系认证证书； - 全部具备得6分；具备其中两项得4分；具备其中一项得2分，没有不得分。 |
| 六 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.8分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

1.①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明工作内容为准。

2.项目负责人、技术负责人及专业检测人员需按评分标准要求提供职称证书、注册证书、各类检测证书或资格证书及本单位2023年1月份至2023年3月份社保等证明材料，未提供的不得分。属于联合体报价的，项目负责人须是联合体牵头人（主办方）人员。

3.①企业信誉以相关部门或机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单为证明材料，需提供相关证书复印件或网站截图，否则不得分。时间以证书或公布名单载明的时间为准。②颁发单位为协会的需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。

4.体系认证情况需提供体系证书复印件，否则不得分。

5.若以联合体方式参与报价的，项目负责人、技术负责人及专业检测技术人员、企业信誉、体系认证的内容均以联合体牵头单位（主办方）的资料为准进行计分，其他成员单位不累计计分；企业类似业绩评分内容联合体各成员提供的资料均可累计计分。

6.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人报价人公章。

附件三

正本

广州文化公园西南广场建设项目检测服务

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

4.1报价汇总表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 内容名称 | 最高限价（元） | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州文化公园西南广场建设项目检测服务 | 596920.00 |  |  |  |
| 1.1 | 见证取样检测 | 332680.00 |  |  |  |
| 1.2 | 地基基础检测 | 264240.00 |  |  |  |
| 总报价（单位：人民币元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1、保留小数点后二位，第三位四舍五入。若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2、报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

3、上述技术服务总费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费，以及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。

报价人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机号码）：

日期：      年    月    日

4.2分项报价明细表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 类别 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价报价(元/单位) | 报价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见证取样 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、细度、流动度 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 2 |  |  |
| 2 | 见证取样 | 土工布 | 厚度、单位面积质量偏差、断裂强力、伸长率、CBR顶破强力、撕破强力 | 以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划分检验批。抽一组 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 见证取样 | 砂 | 颗粒级配和细度模数、含泥量、泥块含量 | 以400m3或600 吨为一验收批，至少抽检一组 | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 见证取样 | 回填土 | 击实试验 | 每种回填材料至少取样1组 | 组 | 3 |  |  |
| 5 | 见证取样 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 10万块/批，取样1组 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 见证取样 | PE给水管 | 外观、平均外径、壁厚、断裂伸长率（壁厚≤12mm）、纵向回缩率、常温静液压试验 | 同一规格、型号，不超过100t为一批。取样1组 | 组 | 4 |  |  |
| 7 | 见证取样 | PE给水管件 | 外观、承口平均内径、20℃静液压强度 | 同一规格、型号不超过5000件为一批，取样1组 | 组 | 4 |  |  |
| 8 | 见证取样 | PPR给水管 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验 | 同一规格、型号不超过50t为一批。取样1组 | 组 | 4 |  |  |
| 9 | 见证取样 | PPR给水管件 | 外观、承口平均内径、最小承口深度、常温静液压试验 | 外径≤32mm不超过10000件为一批；外径＞32mm不超过5000件为一批。同一规格、型号，取样1组 | 组 | 4 |  |  |
| 10 | 见证取样 | PVC排水管 | 外观、平均外径、拉伸屈服强度、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩率 | 同一规格、型号不超过50t为一批。取样1组 | 组 | 2 |  |  |
| 11 | 见证取样 | PVC排水管件 | 外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。同一规格、型号取样1组 | 组 | 2 |  |  |
| 12 | 见证取样 | HDPE排水管材 | 外观、最小平均内径、环刚度、环柔性、烘箱试验 | 内径≤500mm不超过60t为一批，内径＞500mm不超过300t为一批。取样1组 | 组 | 2 |  |  |
| 13 | 见证取样 | 回填土及基底 | 压实度 | 两井之间或1000m2，每层每侧一组（每组3点） | 组 | 200 |  |  |
| 14 | 见证取样 | 混凝土 | 抗压强度 | 1.每拌制100盘且不超过100m³时，取样不得少于一次； 2.每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；每次取样应至少留置一组试件。 | 组 | 55 |  |  |
| 15 | 见证取样 | 混凝土 | 混凝土氯离子含量 | 同一工程、同一配合比的混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的检测不应少于1次 | 组 | 3 |  |  |
| 16 | 见证取样 | 水泥砂浆 | 抗压强度、流动度、保水性、凝结时间 | 同一类别的500t产品为一批；不足500t产品按一批计，至少抽检一组 | 组 | 3 |  |  |
| 17 | 见证取样 | 透水人行道砖 | 外观质量、尺寸偏差、抗折强度、透水系数、防滑性能 | 同一类别、同一规格、同一强度等级至少抽检一组 | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 见证取样 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批，不足60吨也为一批。抽检1组 | 组 | 6 |  |  |
| 19 | 见证取样 | 地脚螺栓 | 螺栓机械性能、材质检验 | 同一规格型号同进场批取样1组 | 组 | 2 |  |  |
| 20 | 见证取样 | ZRBVV-500V-3*2.5电缆 | 结构尺寸、导体直流电阻、成品电压试验、绝缘电阻(70℃或90℃)、老化前机械性能、标志检验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批抽样1组 | 组 | 1 |  |  |
| 21 | 见证取样 | VV-500V-3*4电缆 | 结构尺寸、导体直流电阻、成品电压试验、绝缘电阻、老化前机械性能、标志检验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批抽样1组 | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 见证取样 | YJY-5*16电缆、YJY-5*4电缆、YJY-4*95+1*50电缆 | 结构尺寸、导体直流电阻、成品电压试验、绝缘电阻、老化前机械性能、标志检验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批抽样1组 | 组 | 3 |  |  |
| 23 | 见证取样 | PVC电缆保护管 | 外观、最小壁厚、弯曲性能（外径≤25mm）、冲击性能、绝缘强度 | 同一规格型号取样1组 | 组 | 3 |  |  |
| 24 | 见证取样 | 种植土 | PH值 、全盐量、容重、有机质、土壤块径 | 每500m立方或2000平方米为一检验批，取样1组 | 组 | 3 |  |  |
| 25 | 见证取样 | 园林绿化植物 | 病虫害检测 | 乔木、灌木每100株检测10株，每株为1点，少于20株全数检查；地被按面积抽查10%，4平方米为一点，不少于5个点，小于30平方米应全数检查。 | 点 | 232 |  |  |
| 26 | 见证取样 | 路缘石 | 抗折强度、抗压强度 | 同一类别、同一规格、同一强度等级20000件为一批，至少抽检一组 | 组 | 1 |  |  |
| 27 | 见证取样 | 聚烯烃防水卷材 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、撕裂强度热处理尺寸变化率、低温弯折 | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批，取样1组 | 组 | 1 |  |  |
| 28 | 见证取样 | 天然花岗石建筑板材 | 吸水率、密度、压缩强度、弯曲强度、放射性 | 以同一类型、同一规格为一批，取样1组 | 组 | 1 |  |  |
| 29 | 见证取样 | 开关 | 标志检验、电气间隙和爬电距离、防触电保护、温升、防潮、绝缘电阻、工频耐压 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。总数量在100个及以下取样一组； 100个以上按照每100个取样一组，不少于两组。 | 组 | 1 |  |  |
| 30 | 见证取样 | 插座 | 标志检验、电气间隙和爬电距离、接地措施、防触电保护、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。总数量在100个及以下取样一组； 100个以上按照每100个取样一组，不少于两组。 | 组 | 1 |  |  |
| 31 | 见证取样 | 混凝土 | 混凝土氯离子含量 | 同一工程、同一配合比的混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的检测不应少于1次 | 组 | 3 |  |  |
| 32 | 见证取样 | 排水管道 | 闭水试验 | 管径小于700mm时每个井段1点；管道内径大于700mm的管材，每3个井段抽验1段，取1点，试验不合格时加倍试验 | m | 500 |  |  |
| 33 | 见证取样 | 钢型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差 | 同一牌号、规格、厂家、炉号不大于60吨为一批，取样1组 | 组 | 7 |  |  |
| 34 | 见证取样 | 硅酮结构密封胶 | 邵氏硬度、标准状态拉伸粘接性能、剥离粘结性、相容性 | 各检验批不少于1组 | 组 | 1 |  |  |
| 35 | 见证取样 | 钢结构焊缝 | 超声焊缝检测 | 二级焊缝，抽焊缝总数20%。 | m | 200 |  |  |
| 36 | 见证取样 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 抗拔试验 | 应取每一检验批锚固件总数的0．1％且不少于5件进行检验。 | 个 | 50 |  |  |
| 37 | 见证取样 | 建筑物沉降观测 | 沉降观测 | 建筑物不少于4个点。 | 点 | 10 |  |  |
| 38 | 地基基础 | 天然土地基承载力（承载力特征值100kPa） | 平板载荷试验 | 抽检数量为每500m2不少于1 个点，且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量 | 点 | 30 |  |  |
| 39 | 地基基础 | 天然土地基承载力（承载力特征值100kPa） | 轻型动力触探 | 抽检数量为每 200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20米不得少于1孔 | m | 150 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工作量清单检测项目及数量为暂估，详细检测项目及数量需参建各方共同拟定工程质量抽检方案确定。

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广州文化公园西南广场建设项目检测服务报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件七

项目负责人简历表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  | 现任职务 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
|  |  | 主要资格证书名称及 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事同类项目工作经历 | 项目名称 |  | 项目业主 |  | 项目类型 |  | 项目中担任的职务 |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件八

专业人员配备情况表

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 拟派本项目职务 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 3 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 4 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 5 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 6 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 7 |  |  | 专业检测人员 |  |  |
| 8 |  | ... | ... |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

本公司就参加广州文化公园西南广场建设项目检测服务询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委任的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围；本公司2021年1月1日至今未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （牵头单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （牵头单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月    日

- 第四章  合同

SF-2019-0207

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程质量检测合同

工程名称： 广州文化公园西南广场建设项目检测服务

工程地点： 广州市荔湾区

委托单位：

检测单位：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

总 说 明	28

第一部分  协议书	30

一、工程概况	30

二、服务范围及工作内容	30

三、服务期限	31

四、检测费用及计算方式	31

五、合同文件的构成	32

六、词语定义	32

七、合同生效	32

八、合同份数	32

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	34

1.1词语定义	34

1.2语言	34

★1.3合同文件的优先顺序	34

1.4适用法律	35

2. 甲方的权利、义务	35

2.1现场监督	35

★2.2提供资料和工作条件	35

★2.3成果确认及验收支付	36

2.4 其它	36

3．乙方的权利、义务	36

3.1人员配备	36

3.2 资质条件	36

★3.3工作要求	36

★3.4检测成果	37

3.5工期顺延	37

3.6其它	37

★4. 违约责任	37

5. 支付	38

5.1 支付货币	38

★5.2检测项目费用计算方式、金额	38

5.3支付方式	39

★5.4 支付申请资料	39

★5.5有异议部分的支付	39

6.合同变更、解除与终止	39

6.1合同变更	39

6.2合同解除	39

6.3合同终止条件	40

7. 争议解决	40

7.1协商	40

7.2仲裁或诉讼	40

8. 其它	40

8.1 保密	40

8.2 通知与送达	40

8.3知识产权	41

第三部分  专用条款	42

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	42

1.2语言	42

1.4适用法律	42

2. 甲方的权利、义务	42

2.1现场监督	42

★2.2提供资料及工作条件	42

★2.3成果确认及验收支付	42

3. 乙方的权利、义务	42

3.1人员配备	42

★3.4检测成果	42

3.6.3履约保函	43

★4. 违约责任	43

5. 支付	44

★5.2检测项目费用计算方式、金额	44

5.3支付方式	44

6. 合同变更、解除与终止	45

6.1 合同变更	45

6.2合同解除	46

7. 争议解决	46

7.2 仲裁或诉讼	46

8. 其它	46

8.1保密	46

8.2通知与送达	46

8.3知识产权	47

9. 补充条款	47

- 总 说 明

为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的组成

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程检测管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的适用范围

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目检测服务的合同订立。其中带★号的通用条款、专用条款在约定时不应有违背性的意见，其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

# 第一部分  协议书

委托单位全称（甲方）：广州市荔湾建设工程项目代建中心

检测单位全称（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：立项批复《广州市荔湾区发展和改革局关于广州文化公园西南广场建设项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批[2022]57号）。

项目名称：广州文化公园西南广场建设项目检测服务

工程地点：广州市荔湾区

工程规模：广州文化公园西南广场建设项目位于广州市荔湾区西堤二马路37号广州文化公园内西南角，面积15826平方米，主要建设内容包括策划文化展廊、儿童活动、康体健身、庆典广场等活动功能，延续公园整体空间格局。

投资金额：估算总投资约4490.04万元，其中建安费3269.4万元。

资金来源：财政资金

建设工期或周期：按甲方要求

其他：/

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围：对广州文化公园西南广场建设项目检测服务进行材料检测、实体检测、主体沉降观测等。

工作内容：对工程材料进行检测、现场实体检测、主体沉降观测。

服务方式：工程材料为实验室检测，实体、主体沉降为现场检测。

检测标准：依据本项目设计文件的要求，本次询比检测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检测技术标准或规范的要求。

1、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知》穗建质【2016】926号；

2、《广州市市政基础设施工程实体检测管理办法》穗建质【2010】1489号；

3、贯彻《建设工程质量管理条例文件汇编》（广州地区建设工程质量安全监督站，广州市市政工程安全质量监督站编制）；

4、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》（政府令[2015]129号）；

5、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建设工程质量检测管理办法的通知》（穗建规字[2016]2号）；

6、《工程测量规范》（GB50026—2020）；

7、《建筑物变形测量规程》（JGJ8-2016）；

8、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202 -2002）；

8、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2008）；

10、设计方提供的设计文件要求（如有）。

服务要求： /

- 三、服务期限

本合同约定的建设工程质量检测服务期限按甲方要求。

- 四、检测费用及计算方式

检测费用：     元（人民币大写：       ）。

计算方式：■按实结算；具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。

- 五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

- 六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 七、合同生效

本合同订立时间：      年      月     日

本合同订立地点：广州市荔湾区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

- 八、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中甲方执  份，乙方执  份。

| 委托单位：（盖章）广州市荔湾区建设工程项目代建中心 | 检测单位：（盖章） |
| --- | --- |
| 地 址：广州市荔湾区信义路21号4楼 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第二部分  通用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。

1.1.4 “乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。

1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

### 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

### ★1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(2)协议书；

(3)中选通知书；

(4)报价表；

(5)专用条款及附件；

(6)通用条款；

(7)询比文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

(8)专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

### 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。

### ★2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合

同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。

2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。

2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

### 2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

### 3．乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

### 3.2 资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

### ★3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。

3.3.3在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

### ★3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。

### 3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

### 3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检测的工作内容，则委托方可根据责任情况与检测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

### ★4. 违约责任

4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金，甲方支付检测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

### 5. 支付

### 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，检测费用均以人民币支付。

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1检测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

### 5.3支付方式

检测费用支付方式在专用条款中约定。

### ★5.4 支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

1.检测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测报告）；

4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

### ★5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

### 6.合同变更、解除与终止

### 6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

### 6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

### 6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付检测费用。

### 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

### 7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 8. 其它

### 8.1 保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

### 8.2 通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

### 8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

# 第三部分  专用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

### 1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括： 国家现行的检测规范、强制性标准；检测方案与相关设计文件要求。

### 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方选派 姓名：       、联系电话：        为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

### ★2.2提供资料及工作条件

2.2.6甲方应至少提前      天将检测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于     天。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.3甲方应自领取检测报告之日起  10  天内对检测报告进行验收、审核结算并支付乙方应得款项，若有异议的，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

### 3. 乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方选派姓名：       、联系电话：       为本项目负责人。

3.2乙方应在甲方发出进场指令起   天内完成全部检测试验服务项目、出具合格检测报告。

### ★3.4检测成果

1.按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本项目的设计文件。

2.在单项检测完成后，乙方按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测报告       份 。

### ★4. 违约责任

4.1乙方赔偿金额的计算方法： 乙方在责任期内不履行、未按要求履行或不如约履行合同约定的检测工作内容与义务，每发生一次，甲方有权根据如下约定要求乙方支付本合同约定检测费用总额       %的违约金，违约金不足以弥补其给为甲方造成的损失，还应赔偿损失，赔偿金额和违约金不超过乙方总酬金，并且由相关部门登记入“黑名单”库。

4.1.1乙方违反上述通用条款内4.5-4.12检测的范围和工作内容中任何一项的，乙方应支付检测费用10%的违约金。

4.1.2乙方应当支付的违约金及应赔偿甲方的损失，甲方有权在检测费中抵扣，不足部分甲方有权另行追偿。

4.1.3安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致财产损害或人身伤亡等事故发生，相关赔偿责任由乙方承担，并且乙方应按照本合同检测费用    %向甲方支付违约金；如因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的损失。

4.1.4分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用     _%的违约金；若因此造成甲方损失的，乙方还须赔偿相关损失。

- 5. 支付

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1本合同检测项目费用的计算方式为：

■按实结算；

5.2.2合同暂价：￥      元（人民币大写：        ）。

中选下浮率    %

本工程合同暂定价以     批复的估算价为准；（结算价以   审定为准）。

工程检测数量为暂定量，工程量按实结算，结算时按建设方及相关部门确认的合格检测数量为准。工程需增加检测项目必须征得建设单位项目负责人的书面确认，结算单价按 专用条款6.1确定。

本技术服务合同包工期、包质量、包安全、包文明、包服务和工作成果的形式承包本技术服务项目。

### 5.3支付方式

经双方协商一致，双方约定本项目的检测费用的采用以下方式进行支付。

（1）首期支付合同价的30%作为预付款；

（2）乙方提交合格的检测成果报告，按甲方确认后，可申请进度款累计支付不超过合同金额90%；

（3）检测成果通过甲方验收后，可按实际工作量报送结算，结算经财政部门审核后一次性付清余额。

（4）最终结算金额不能超过合同价。

本合同条款中的付款时间，均是指甲包方为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，乙方对此无异议。

- 6. 合同变更、解除与终止

### 6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的检测费用按下列方法确定：

工程量的确定方法：               ；

价格的确定方法采用 ：按实结算

6.1.3工程需检测的项目及工程量必须征得相关部门及建设单位的书面确认。

每一检测项目的收费标准单价确定:每一检测项目依据参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协【2015】8号文的检测收费标准。

每一检测项目的结算综合单价＝收费标准单价×（1-中选下浮率）。

最终结算单价按              （或政府最新有关规定）审定为准。

### 6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：        /         。

### 7. 争议解决

### 7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）      种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向荔湾区人民法院提起诉讼。

### 8. 其它

### 8.1保密

参照：                              。

### 8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在     天内送达对方指定的接收人和送达地点。任何一方按照对方提供的地址或电子邮箱等联系方式进行的通信皆视为有效到达对方，如果以后双方因本合同发生纠纷导致诉讼的，可作为法院的送达地址任何一方的联系方式发生变更的，应及时通知对方，否则由此造成的所有不利后果或损失自行承担。

8.2.2甲方指定的送达接收人：            ，送达地点：               ，电子邮箱：               。

8.2.3乙方指定的送达接收人：      ，送达地点：       ，电子邮箱：    。

### 8.3知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方所有。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲乙双方所有。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  /  。

### 9. 补充条款

9.1.如乙方违反本协议，甲方因维权所需的律师费、财产保全担保费、差旅费、调查费等费用由乙方承担。

9.2.特别约定按国家防控规定，做好相关的疫情防控工作。

9.3. 如有乙方未能覆盖的检测参数，将由乙方自行委托另外具有检测资质的单位进行检测。

9.4、本合同未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。