2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

询比文件

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二O二三年十二月

目    录

第一章  询比公告	2

第二章  评审办法	5

第三章  报价文件	6

第四章  合同	20

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取2024年荔湾区光亮工程维护服务项目单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

2.项目管理单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目内容：荔湾区辖内18个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具、灯泡及配件、灯杆、专用变压器、接线盒、防雷接地装置等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、移交接管、落实上级交办函等工作。

5.项目投资及资金来源：项目费用193.6万元，由荔湾区财政资金安排。

二、服务范围、承包方式、工期、质量标准及质保期

1.服务范围：施工至工程验收、工程结算、养护以及项目移交等。完成并配合业主办理相关部门结（决）算审计等工作。

2.承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包巡查、包养护等，本项目无单独巡查费用支付。

3.工期要求：2024年1月1日起至2024年12月31日。

4.质量标准：按照国家或工程所在的地区现行施工验收标准进行验收达到合格等级标准。

5.质保期：按照《建设工程质量管理条例》规定。

具体的服务范围、承包方式、工期、质量标准及质保期以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人须同时具备以下资质：

①具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；

②具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内；

③国家能源局或其派出机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类五级（或以上）许可。

3.报价人拟派项目负责人具备在报价单位注册的机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房和城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。

②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

4.拟配备的专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

5.本次询比不接受联合体报价。

四、报价及结算方式

1.项目合同价：人民币1936000.00元（大写：壹佰玖拾叁万陆仟元整）。本项目以下浮率形式报价，有效报价下浮率为0%-10%。

2.结算方式：本项目结算时参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额（2018）》等现行定额及广州市现行计价文件并结合中选下浮率按实计算，最终结算金额以财政部门审定结果为准。巡查所需费用已包在维护费用中，不另行计算。

具体结算方式以合同约定为准。

五、成交通知书的交付

本次的询比项目的成交通知书由询比代理服务机构通知中选单位领取。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2023年 12 月 14 日至2023年 12 月 18 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2023年 12 月 14 日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2023年 12 月 18 日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2023年 12 月 19 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区市政园林绿化管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

联系人：           张小姐

联系电话：      18826493363

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：          邓小姐

联系电话：      13250582540

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

2023年12月14日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘或u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系方式”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.拟投入机械设备情况表（原件，详见附件八）；

9.承诺书（原件，详见附件九）；

10.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件十）；

11.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.拟投入机械设备情况表

9.承诺书

10.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人须同时具备以下资质： ①具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质； ②具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内； ③国家能源局或其派出机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类五级（或以上）许可。 |  |  |  |
| 3 | 报价人拟派项目负责人具备在报价单位注册的机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。 |  |  |  |
| 4 | 拟配备的专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 |  |  |  |
| 5 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 6 | 本项目以下浮率形式报价，有效报价下浮率为0%-10%。 |  |  |  |
| 7 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价

附件二

综合评分表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似 业绩 | 15 | 报价人自2020年1月1日至今独立承接市政照明设施维护养护或施工安装类似项目业绩的：每个得5分，最高得15分。 注：需提供合同或中标通知书、公示网址截图。未提供不得分。 |
| 二 | 技术负责人 | 10 | 1、持有电气相关专业高级或以上工程师职称的，得5分；持有电气相关专业中级工程师得3分，其他不得分； 2、持有本单位注册的机电工程专业一级注册建造师得5分，机电工程专业二级注册建造师得3分，其他不得分。 本项累计最高得10分。 注：需提供注册证书、职称证书及本单位2023年9月份至2023年11月份社保等证明材料，否则不得分。 |
| 三 | 其他技术人员（项目负责人、技术负责任除外） | 21 | 1、配备有特种电工4个或以上，每个得1.5分，本小项最高得6分。 2、配备有注册安全工程师执业资格（时间以注册安全工程师资格证书的发证日期起算）10年（含）或以上得5分；注册安全工程师执业资格10年以下得3分，本小项最高得5分。 3、配备一级注册造价工程师（安装、土建专业至少各1人）2人或以上，每个得3分，本小项最高得6分。 4、配备建筑施工专业高级或以上工程师，每人得4分；中级工程师每人得2分，本小项最高得4分。 本项累计最高得21分。 注：需提供以上人员资格（岗位）证书、注册证书、职称证书及本单位2023年9月份至2023年11月份社保等证明材料，未提供的不得分。 |
| 四 | 机械化设备力量 | 20 | - 报价人拟投入本项目的施工机械设备： - 1、作业高度16米或以上的多功能高空作业车（兼具备吊装、起重等功能）2辆或以上，全部满足得10分。每缺少一项扣3分，最多扣至0分。 - 2、投入其他车辆要求：报价人其他运输作业车辆3辆或以上、清洗水车2辆或以上的，全部满足的10分。每缺少一项扣5分，最多扣至0分。 - 本项累计最高得20分。 注：需提供车辆行驶证。若为自有，须提供发票或相关证明所属报价人总公司名下；若为租赁，需提供有效的租赁合同（租赁期不少于本项目工期）复印件。不按上述要求提供材料的不得分。 |
| 五 | 体系认证情况 | 10 | 报价人具备相关行业体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： 1、质量管理体系认证证书； 2、信息安全管理体系认证证书； 3、诚信管理体系认证证书； 4、社会责任管理体系认证证书； 每项得2.5分，最高得10分，没有的不得分。 注：体系认证情况需提供体系证书复印件，否则不得分。 |
| 六 | 企业创新与研发能力 | 14 | 1、报价人自2020年1月1日至报价截止日止，获得过工程建设类省级或以上科学技术奖励证书的，每项得4分；获得过工程建设类市级科学技术奖励证书的，每项得2分。本小项最高得8分。 2、报价人自2020年1月1日至报价截止日止，获得过技术类专利证书每个得2分。本小项最高得6分。 本项累计最高得14分。 注：①需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。②获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在中国社会组织网上有登记备案，未提供不得分。③专利以国家知识产权局网站（http://www.cnipa.gov.cn，网站中的“专利检索及分析系统”）可查询的专利为准。未提供不得分。 |
| 七 | 报价 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分） |
| 总计 |  | 100 | / |

附件三

正本

2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 序号 | 项目 | 项目合同价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年荔湾区光亮工程维护服务项目 | 1936000.00 |  |  |

注：该报价下浮率保留小数点后两位，第三位四舍五入。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年         月         日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年荔湾区光亮工程维护服务项目报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件七

项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 安全负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 4 | 主要其他技术人员配备情况 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件八

拟投入施工机械设备情况表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

| 序号 | 车辆名称 | 规 格 | 数 量 | 主要性能 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九

承诺书

本公司承诺本次关于2024年荔湾区光亮工程维护服务项目报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件十

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章  合同

SF-2019-0204

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称： 2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

工程地点： 广州市荔湾区

发 包 人： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承 包 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

总  说  明	23

第一部分  协  议  书	25

一、工程概况	25

二、工程内容与承包范围	25

三、合同工期	26

★四、质量标准	26

五、合同价款	26

六、组成合同的文件	26

七、词语含义	26

八、承包人承诺	27

九、发包人承诺	27

十、合同生效	27

第二部分  通用条款	29

第三部分    专用条款	30

1．定义	30

2．合同文件及解释	31

4．语言及适用的法律、标准与规范	31

5. 通信联络	32

6. 专项批准事件的签认	32

7. 发包人	32

20. 承包人	33

☑ 另作约定：按进度提交                                                         22.	34

21.发包人代表	34

23. 监理工程师	35

25. 承包人代表	35

32. 保险	35

33. 进度计划和报告	36

34. 开工	36

★42. 质量标准、目标	36

★45. 绿色施工安全防护	37

49. 承包人采购材料和工程设备	38

51. 施工设备和临时设施	38

53. 隐蔽工程和中间验收	38

55. 工程试车	38

★58. 竣工验收	39

59. 缺陷责任与质量保修	40

61. 工程量	40

★68. 合同价款的约定与调整	40

75. 现场签证事件	41

78. 支付事项	41

★81. 进度款	42

82. 竣工结算	42

★83. 结算款	43

★84. 质量保证金	43

86. 合同争议	44

97. 合同份数	44

第四部分  附件与格式	45

附件一	48

附件二	50

总  说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称） 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：

项目名称：

合同类型：□总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：

工程规模：

结构形式：

资金来源：  区财政资金

其他：

- 二、工程内容与承包范围

承包范围：荔湾区辖内18个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具、灯泡及配件、灯杆、专用变压器、接线盒、防雷接地装置等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、移交接管、落实上级交办函等工作。

承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包巡查、包养护等，本项目无单独巡查费用支付。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：_365_天。

暂定从  2024  年  1 月 1日开始施工，至 2024  年 12月31日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，经监理审核后且经甲方同意签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- ★四、质量标准

工程质量标准：

☑ 确保符合国家、省、市相关行业 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

2、若不符合其质量要求，承包人应立即无条件进行整改，由此发生的费用发包人不再另行支付。

- 五、合同价款

含税合同暂定总价（中选价）（大写）：                             元；

（小写）：                                 元；

中选下浮率：                       %。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：

十二、合同份数

本合同一式      份，具有同等法律效力，其中甲方执      份，乙方执      份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

- 第二部分  通用条款

按广州市建设工程施工合同(SF-2019-0204)通用条款执行

（略）

# 第三部分    专用条款

## 1．定义

1.43 单位工程

□  名称： 2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

□  内容： 荔湾区辖内18个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具、灯泡及配件、灯杆、专用变压器、接线盒、防雷接地装置等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、移交接管、落实上级交办函等工作。

具体实施的每一宗服务（工程）时，以委托服务任务单及工程验收单确定的工程量等为依据，按询比文件、合同结算条款和报价文件等约定编制工程结算，并以经区财政局评审的工程结算价进行工程价款结算。巡查所需费用已包在维护费用中，不另行计算。

设施维护主要内容

| 序号 | 养护内容 | 养护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施日常养护 | 1、保证上述合同范围的照明、供电系统正常、安全运行，即确保全部亮灯，光亮度达到技术规范要求。 2、定期做好照明设备普检（照明灯具和光源、灯架和灯杆、熔丝和引下线、电缆线路、开关控制设备等其他）。 3、及时发现和消除缺陷，预防照明设备运行事故，延长照明设备的使用寿命。 4、做好备品存量管理。 5、配合发包人进行用电业务的办理。 6、定期清洁灯具、灯架，确保洁净。 7、所有设施的保护（防偷盗和损坏修复） |
| 2 | 架空线路日常养护 |  |
| 3 | 电缆日常养护 |  |
| 4 | 配管配线日常养护 |  |
| 5 | 照明器具配件日常养护 |  |
| 6 | 防雷接地日常养护 |  |
| 7 | 照明支架日常养护 |  |
| 8 | 日常巡视和定期检查 | 委托服务任务单填写笔录，做好设备管理台账，制定和报送工作计划和报表。 |
| 9 | 其他设施日常养护 | 上级交办函、移交接管的项目等。 |

□  范围： 广州市荔湾区

1.53  所采用的书面形式包括：

☑  文书。

## 2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：①本合同协议书②本合同专用条款③本合同通用条款④标准、规范及有关技术文件⑤项目质量保修书⑥廉政责任书⑦安全文明生产协议⑧成交通知书⑨报价函及附录⑩补充合同（如有）11.（质量评分书）。

## 4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称： 执行现行国家、行业和广州市的有关法律、法规和规章。

适用标准、规范：

（一）工程建设国家标准。

1．中华人民共和国安全生产法。

2．建设工程质量管理条例。

（二）行业标准。

1.执行中华人民共和国国家《城市道路照明设施管理规定》（1992年11月30日）建设部令第21号发布，2001年9月4日根据《建设部关于修改<城市道路照明设施管理规定>的决定》（修正）、中华人民共和国行业标准《全面质量管理办法路灯质量标准（试行）》、中华人民共和国行业标准《城市夜景照明设计规范》、广州市《广州市城市道路照明设施管理办法》及市政电力管理部门相关的规定。维修维护质量标准按照《城市道路照明项目维修管养及验收规程》（CJJ89-2001、J120-2001）等相关规范。如果国家或政府部门颁布新的标准，承包人应该按新标准执行。

2.其他相关技术标准和文件。

在实施过程中，若有新规范，则按新规范执行。

在执行上述规范及相关专业技术规范等，如各规范、文件有差异，按标准高的执行。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行准备。

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

## 5. 通信联络

5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- 各方通讯地址和收件人：

发包人： 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

承包人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

监理人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

工程造价咨询人（如有）：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

- 视为送达的其他方式：

## 6. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

## 7. 发包人

7.1 发包人除通用条款约定的外,应按约定的时间和要求完成以下工作：

- （1）按需要下达《市政道路设施维护项目任务单》（以下简称“《任务单》”）。

- （2）如遇特急情况，以有效通信信息或在现场以简单的书面下达任务，但应于五天内补回正式的《任务单》，禁止使用没有任何依据的方式下达任务。

（3）市政道路设施日常维护项目确认与验收。

7.2 支付款项

（1） 工程款支付期限

☑ 另作约定：按进度支付。承包人根据每月25日前完成工程量须将相关的结算申请资料报监理单位，监理单位审核后报发包人，发包人审批后办理区财评申请结算手续。按每月结算送审价60%内支付进度款。

上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约。承包人对此无异议。

（2） 工程款支付方式

☑ 其他方式：银行账户转账支付。

## 20. 承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：  自作出行政处罚之日起六个月内  。

20.2承包人除通用条款约定的外，应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 完成发包人《任务单》(含有效通信方式）下达的任务。

- 完成光亮设施巡查等并实施无休日二十四小时值班维修。

- 做好值班报修电话记录，自检报修记录、抢修完工、回复记录。

- 按进度提交准确的结算表交发包人签核；同时附齐任务单、验收单、工程量确认单等相关资料。

- 报相关施工手续：对光亮设施进行日常维护及应急抢修抢险时，涉及车行道施工影响交通的，在开工前，包括但不限于与当地交通管理部门或道路管理部门沟通，办理相关施工手续后，进行施工。

- 协调解决能力：对光亮设施进行日常维护及应急抢修抢险时，涉及开挖路面、夜间施工的，开工前，包括但不限于与当地道路管理部门、街道、城管协调沟通，完善相关施工手续后，进行施工。

- 做好养护项目的实施，安全防护设施设置以及建立养护技术档案等。

- 对养护工作的各项资料，包括但不限于做好养护日常巡查记录（台账）、施工记录、广州荔湾区市政设施维护管理系统、养护台账、验收表格、验收资料和其它有关资料等，要求做到收集完整、归档及时、存放有序、查找便捷、方便检索。

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作：由承包人自行勘查和负责保护。因施工过程造成的破坏，由承包人负责赔偿责任。

- 保证施工场地的清洁、环保、粉尘、废气、废水、固体废弃物等防治工作和做好交工前施工现场清理工作：承包人必须按广州市文明施工管理有关规定和建设单位的有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在完工后清理所有施工机械、垃圾、剩余材料及废品，并使完工现场干净、整齐。

- 本项目产生的有毒、有害废弃物需经有相关资质的部门进行回收、处理。

- 提交完工验收结算文件。

- 每月25日前向发包人提交下个月的养护计划。

- 日常巡查、专人摸查和各种要上报的信息等工作由承包人负责实施。

20.3提交结算资料

- （1）提交完工验收申请报告和完工结算文件

## ☑ 另作约定：按进度提交                                                         22.

## 21.发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：

## 23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：                             法定代表人：

（2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：

## 25. 承包人代表

25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

## 32. 保险

32.1 承包人办理保险的事项有：

承包人应相应购买相应保险,承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人名义投保，保险费率由承包人调查确定，投保范围和条件应符合国家有关规定。

## 33. 进度计划和报告

33.1 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：

33.1.1承包人提供项目设计、施工组织、施工方案和进度计划的时间：合同签订后5天内。

33.1.2不论何种原因发生项目的实际进度与项目进度计划拖后超过2天时，承包人应按发包人的指示在2天内提交一份修订进度计划报送发包人审批。批准后的修订计划作为合同进度计划的补充文件。

33.1.3不论何种原因造成施工进度计划的拖后，承包人均应按发包人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向发包人提交修订的进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送发包人审批，赶工措施应以保证工期按时按质完工为前提调整和修改进度计划。

## 34. 开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。

□ 按通用条款规定的时间。

☑ 另作约定： 按任务单要求安排施工

## ★42. 质量标准、目标

★42.1 约定的工程质量标准

（1）合同工程质量标准：合格。光亮照明设施维修养护工作应达到国家、省、市有关技术规程、规范要求。

42.3 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组建设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

## ★45. 绿色施工安全防护

45.1绿色施工安全防护的要求：

□ 按通用条款的规定。

☑ 另作约定： 除按通用条款的规定外，承包人施工时应履行安全保障职责，设置明显标志和采取安全措施。严格执行国家、行业、地区最新安全施工管理措施，严格执行国家、行业、地区交通安全最新法律、法规。在本合同期限内或者保修期内因维护项目包括但不限于质量等各种原因，造成第三人伤亡事故等责任赔偿的（包括但不限于交通事故、施工事故等），承包人应承担全部的法律责任和赔偿责任。

凡封闭车道进行作业的，应当结合作业的实际情况，道路施工安全设施设置示例图设置安全标志。在正常情况下，施工区域来车方向前摆放前方施工警示标志牌，提前按相关安全规范要求摆放道路封闭标志牌，作业区域前按规范设置示警筒渐变区。作业现场警示标志必须完好。

夜间作业，现场必须有足够照明，除按照规定设置安全标志外，必须在封闭区域来车方向的前方及侧面设置行驶方向指示灯或闪光灯或危险标志灯。

在作业过程中，因封闭道路造成严重交通堵塞或车辆行车特别缓慢时，应迅速采取疏导措施。能解封的，应暂停作业，解封道路，待恢复正常通车后再封道进行作业。

服务期内承包人发生的各种事故：包括治安、交通、防火等安全案件和违反计划生育、劳资纠纷事件等，均由承包人承担相应责任；承包人人员在工作过程中，造成他人人身或财物损失的，由承包人承担法律责任和赔偿责任；因承包人人员疏忽，给发包人造成损失的，承包人应承担法律责任和赔偿责任。

## 49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

□ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

☑ 另作约定： 工程的材料由承包人严格按照规范等要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，工程所需的材料及设备由承包人采购供应至施工现场。本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的检验报告或产品合格证，并提供书面材料给监理公司确认。

49.2 承包人供货要求：

49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：

## 51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

□ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

☑ 另作约定： 承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应协助办理其申请手续。

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理同意方可实施。

## 53. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

## 55. 工程试车

55.1 试车内容

☑ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

## ★58. 竣工验收

★ 58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：执行中华人民共和国国家《城市道路照明设施管理规定》（1992年11月30日）建设部令第21号发布，2001年9月4日根据《建设部关于修改<城市道路照明设施管理规定>的决定》（修正）、中华人民共和国行业标准《全面质量管理办法路灯质量标准（试行）》、中华人民共和国行业标准《城市夜景照明设计规范》、广州市《广州市城市道路照明设施管理办法》、及市政电力管理部门相关的规定。如果国家或政府部门颁布新的标准，承包人应该按新标准执行。维修维护质量标准按照《城市道路照明项目维修管养及验收规程》（CJJ89-2001、J120-2001）等相关规范等；实施期间如有新的规范，按新的执行。

58.10 竣工清场

□ 按通用条款规定。

☑ 另作约定：  工程完工后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理检验合格为止。完工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照发包人指令全部清理；

（5）发包人指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11施工队伍的撤离

□ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

☑ 另作约定： 工程完工后，除经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期： 两年内

59.8 质量保修期计算

质量保修期：详见附件一工程质量保修书

## 61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

□ 按通用条款规定。

☑ 另作约定： 以发包人每月发出的委托服务任务单为依据，承包人根据该维修管养指令每月报送工作内容、项目量及维修造价、并提交相应的维修管养方案及维修管养简图给发包方审核后才能开始维修管养作业。

## ★68. 合同价款的约定与调整

68.2合同价款的方式

☑ 按实结算合同。

本合同项目的结算造价确定方式：结算采用清单计价模式按实结算，并总价下浮   %，结算编制以发包人与承包人双方盖章确认的竣工图纸及相关签证为依据，工程量按实计算，清单子目套用现行国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程计价办法；定额子目套用相对应现行最新定额（2018）计价子目；执行施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，综合价格没有的材料单价参考市场价，经监理确认后，由发包人和承包人双方协商后报荔湾区财政部门审核确定。

68.3 合同价款的调整事件

■ 工程变更；

■ 物价及后继法律法规的变化；

■ 其他调整因素：

（1）本合同项目的工程承包结算价是由承包人以询比文件、图纸、报价文件等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及施工实施期间执行的计价文件、办法等。

（2）施工时期综合单价计算方法：采用清单计价办法进行计算价，其综合单价依据广东省相关定额、广州市补充定额及对应的工程计价办法等计算确定（该综合单价不含措施项目费、规费、税金）。材料价格执行施工同期“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”，若无材料税前综合价格以区财政部门审定为准。

（3）施工时期综合单价计算原则：承包人采购的材料单价按施工时期“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”计算，综合价格没有的，最终结算价以区财政部门审核为准。

## 75. 现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

□ 按通用条款的规定的时间提交。

☑ 另作约定： 承包人向发包人及监理提交现场签证申请，发包人及监理在收到承包人的现场签证报告后，应对报告内容予以核实。

## 78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

☑ 另作约定： 不计取

## ★81. 进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

☑ 其它方式： 1、每月工程完工后，承包人应立即报送结算。 2、结算送区财评审核期间，按送审价60%以内支付进度款。 3、本合同涉及的工程款项支付时间不包括项目建设单位和财政主管部门审批、支付时间。上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约。承包人对此无异议。

## 82. 竣工结算

82.1

（1）竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。

☑ 另作约定：  承包人应在每期完工后每月的10号前向发包人提交工程结算书。

82.2

（1）完工结算文件清单：

☑（1）工程结算书

☑（2）工程量计算书

☑（3）钢筋抽料表（如有）

☑（4）工程承包合同

☑（5）工程完工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

☑（6）工程完工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、开工申请报告、单位工程完工验收报告）

☑（7）图纸会审记录（如有）

☑（8）设计变更单（如有）

☑（9）工程洽商记录（如有）

☑（10）监理工程师通知或发包人施工指令

☑（11）会议纪要

☑（12）现场签证单

☑（13）材料设备单价呈批审核单（如有）

☑（14）综合单价呈批审核单（如有）

☑（15）询比文件

☑（16）报价文件、成交通知书

□（17）发包人供应材料收货验收签收单

☑（18）其他结算资料

□（19）工期履行审核表

□（20）移交资料签收表

☑（21）其它

## ★83. 结算款

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

□ 按通用条款的规定。

☑ 另作约定： 按照《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》每月按维护任务单完工并验收合格后，承包人应立即报送结算。结算送区财评审核期间，发包人按送审价60%以内支付进度款。结算款经区财政部门审核后，发包人及时向区财政部门请款。

## ★84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

（1） 质量保证金的约定

□ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。

☑ 另有约定： 按每月审定工程结算价的3%扣留。

（2） 质量保证金的扣留

□ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

☑ 另有约定： 按每月审定工程结算价的3%扣留。

## 86. 合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

☑ 按通用条款的规定。

86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。

☑ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 97. 合同份数

94.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

□ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

☑ 另有约定：  提供合同文本：8份，双方各4份

# 第四部分  附件与格式

补充条款：

98.发包人违约应承担的违约责任如下：

若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后向承包人支付合同解除日以前所完成工程量送相关部门审核的造价（应减去已支付的给承包人金额）。

如因区财政资金拨款不到位造成发包人逾期付款的，发包人不承担违约责任，并且不能成为承包人拖延施工的理由。

99.承包人违约应承担的违约责任如下：

1）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成项目延误；

2）未经发包人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的设备、材料撤离工地。

3）施工过程当中，经抽检承包人未按承诺的项目质量施工。

4）光亮设施及其附属设施进行日常巡视检查，对前次检查发现但未处理的一般性病害进行跟踪检查。因养护管理工作不到位而出现质量、安全事故，未能达到养护工作质量、安全目标，所发生的一切经济损失和法律责任，由承包人承担。

5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法履行或实质已停止履行本合同的义务。

6）发包人定期对主要管理和技术人员的到位情况进行检查；承包人若无正当理由、未经发包人同意更换项目经理或项目经理未按要求在施工现场进行施工管理工作的，则视为违约，承包人应支付违约金，并按发包人要求重新落实整顿。若发现项目经理每月进场检查工作时间少于15天，以每月少于15天为一次计算，根据对发包人的影响程度，扣除违约金。发包人保留向上级主管部门通报、解除合同的权利。

100.当承包人发生违约时：

1）发包人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的3天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取措施所增加的费用，应由承包人承担。

2）承包人在收到书面警告后的3天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响项目质量，危及项目安全，发包人可暂停支付项目价款，并按通用条款第12款的规定暂停其项目或部分项目施工，责令其停工整顿，并限定承包人在5天内提交整改报告报送发包人。停工整顿期间，其项目范围发包人有权指定其他单位负责施工。

3）发包人发出停工通知5天后，承包人继续无视发包人的指示，仍不提交整改报告亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同，承包人需支付发包人本合同约定总合同价款20%作为违约金。发包人在发出通知的10天内派员进驻工地直接监管项目，使用承包人设备、材料，另行组织人员或委托其他单位施工，但发包人的这一行动并不免除承包人按合同规定应负的责任。

4）因承包人违约解除合同后，发包人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定，并证明在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。

5）若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并在解除合同后发包人认为合适的时间，查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包人审批后支付：

（1）承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其他应得的金额；

（2）承包人已获得发包人的各项付款金额；

（3）承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；

（4）由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。

（5）发包人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后，承包人有权得到按上款（1）项减去（2、3、4）的金额，若上述（2、3、4）相加的金额超过款（1）项的金额时，则承包人应将超出的部分付还发包人。

（6）若因承包人违约解除合同，则发包人为保证项目延续进行，有权要求承包人将其为实施本合同而做的设计、签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的5天内，通过适当程序办理这种转让。

（7）保修期内发生危及项目安全的事件，当发包人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他单位进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应在发包人支付给承包人的金额中扣除，发包人将作出的决定通知承包人。

（8）因承包人违约终止合同

鉴于本服务项目涉及人民群众出行通畅和安全，维修养护日常工作不能停顿，若因承包人未能按发包人要求完成任务（特别是应急及抢险等工作）或发包人发现以下违约情形之一后，可向承包人发出书面违约通知书，提出终止合同并有权要求承包人支付违约金（承包人应支付本合同价款20%作为违约金），同时发包人有权采取有效措施安排其他单位实施合同内服务项目并由发包人直接支付费用到该单位，直至承包人重新完成工作及与承包人双方终止合同为止：

如果承包人在合同规定的期限或发包人同意延长的期限内，完成情况严重不符合合同规定的部分或全部任务；

在项目实施期间，当发包人通知承包人进行抢修抢险任务时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行（具体指承包方人员30分钟内、法定节假日1小时内未能赶到现场，设置围栏等明显警示及预警标志，确保过往车辆行人的安全，以及1小时不能实施抢险施工）；

如果发包人认为承包人在本合同的竞争和实施过程中有腐败、欺诈和违法分包转包行为；

如果承包方未能履行合同规定的其他任何义务。

101.考核。

1.1考核每半年开展一次，考核内容包含技术、管理，满分为100分，采用扣分制，月度考核采用随机选定路段检查的形式（考核评分表见附件四）。

1.2考核结果低于60分为不合格，一年内累计一次考核结果不合格，可视为养护单位不能正常履行养护合同，管理单位保留与其解除合同关系的权利。

1.3承包人人员作业及时、服务好或效果佳，被新闻媒体表扬的，每宗奖励5分。

1.4每月奖分5分封顶。

105.其他

- 承包人工作职责包含按规范要求开展日常巡查、投诉处理、应急排险、配合上级交办的摸查等不发生实体工作量的工作，且此工作不作额外结算，承包人参与报价即视为承包人认同经区财局审核的结算价已包括上述工作费用。

- 2、以下附件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 工程质量保修书

- 廉政协议书

- 安全文明生产协议

- 光亮设施维护质量评分表

- 乙方违约责任明细表

第四部分  附件与格式

- 附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 1．质量保修范围

质量保修范围包括 光亮工程维护以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：养护范围内的照明、光亮、电缆及其附属设施。

- 2．质量保修期

质量保修期从项目实际竣工之日起算。分单项竣工验收的项目，按单项项目分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体项目约定质量保修期如下：

本项目约定： 质量保修期为2年 。

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

3.2  发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的项目合理使用期限内；承包人确保质量。因承包人原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交完工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

- 附件二

廉 政 协 议 书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

年     月     日                         年     月    日

附件三

- 安全文明生产协议

发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心                （以下简称发包人）

承包人：                                          （以下简称承包人）

发包人将本次2024年荔湾区光亮工程维护服务项目发包给承包人，为贯彻“安全生产、预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订维护服务项目合同的同时签订本协议。

一、承包工程服务项目

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目

二、项目服务期限

2024年1月1日  至2024年12月31日。

三、协议内容

1．发包人与承包人双方必须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2．发包人与承包人双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全人员，应有各工种的安全操作规范，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3．发包人与承包人双方的有关领导必须认真对本公司员工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

4．施工前，发包人应对承包人的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，强调施工中有关安全、防火等规章制度及要求，检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

5．施工期间，承包人指派      负责本服务项目的有关安全、防火工作；发包人指派       负责联系、检查督促承包人执行有关安全、防火规定。发包人与承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理服务项目施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

6．承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改，对发包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求发包人整改的权利。发包人应认真整改。

7．在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，发包人、承包人都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

8．养护维修作业的安全设施一旦已经设置，在未完成作业之前不能随意撤除、改变设置位置、扩大或缩小作业区范围。必须用清楚和确定的方法引导车辆驾驶员以及行人通过养护维修作业区域，所有的安全设施要处于清晰可见和良好的状态，确保养护维修作业区安全控制的有效性。

9．养护机械应按其技术性能要求正确使用，不得使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械作业，不得操作带故障的机械作业，操作人员必须执行有关工作前的检查制度、工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。养护机械在作业时，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，养护机械应按时进行保养，严禁养护机械带故障或超负荷运转，各种电气设备的检查维修时，应停电作业。

10．承包人人员所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11．发包人与承包人双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发包人和承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

12．特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13．发包人与承包人双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

14．承包人需要的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定有应停止使用，整改合格后方准使用，违反本规定擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

15．贯彻先订合同后施工的原则。发包人不得指派承包人人员从事合同外的施工任务，承包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

16．发包人与承包人双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。承包人应贯彻要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

17．贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括承包人责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构，事故的损失和善后处理费用，应由承包人承担相应的法律责任和赔偿责任。

18. 工地场容、场貌整洁，并搞好了施工现场周围的环境卫生。

19. 严格控制了各种施工机具（如发电机、空气压缩机等）的噪音，不得使用不符合标准的汽车、机械。

20. 发电机、空气压缩机等噪音、振动源设备远离民居设置，在使用过程中，采取了有效的隔音措施，并将噪声源作单独隔离围蔽。

21.违反2024年荔湾区光亮工程维护服务项目询比文件及2024年荔湾区光亮工程维护服务项目合同中的安全生产教育、安全技术规范、安全检查、机械使用、临时用电、文明施工等规定但未造成安全事故的一经发现，按询比文件及合同的约定条款处罚。

22.发包人已购买了《市政设施公共责任险》，发生保险事故时，首先由保险公司、市政园林绿化管理中心的相关职能部门和承包人到现场处理赔付工作，承包人先付赔偿金；保险公司则按法院判决或裁决的责任【包括法律费用】承担责任。但由于承包人的责任造成的，应由承包人自行承担全部赔偿及责任。

23．本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式肆份，发包人与承包人双方各执贰份。

24．本协议同服务项目合同同日生效，发包人与承包人双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

| 发包人：（盖章） 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表或委托代理人： | 法人代表或委托代理人： |
| 单位地址：广州市荔湾区聚兴大街5号 | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

附件四、

光亮设施维护质量评分表

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查 方法 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 扣分 规定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施 | 照明设施不能亮灯的要及时维修更换 | 目测 | 25 |  |  | 每处扣1分 |  |
| 2 |  | 照明设施支架生锈脱落或有脱落危险的要及时维修更换 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 3 |  | 电线、电缆老化破损的要及时维修更换 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 4 |  | 电线、电缆套管老化破损的要及时维修更换 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 5 |  | 照明设施必须按照规范和要求维修或更换 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 6 |  | 维修、更换后按照要求恢复路面、清理场地 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 7 | 开关箱及其以内设备 | 各类开关、三遥控制系统不能正常工作的要及时维修更换 | 调试 | 25 |  |  | 每处扣1分 |  |
| 8 |  | 开关箱破损的要及时维修更换 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 9 |  | 开关箱内发现有生物活动痕迹的，要检查原因，堵塞漏洞 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 10 |  | 开关箱及其以内设备必须按照规范和要求维修 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 11 |  | 维修、更换后按照要求恢复路面、清理场地 | 目测 |  |  |  | 每处扣1分 |  |
| 12 | 其它光亮设施 | 按规范维修，并经质量检验验收，确保安全正常使用，不得改变原有使用功能。 | 目测 | 10 |  |  | 每发现一处扣1分 |  |
| 13 | 巡查 | 有规范的巡查制度、固定的人员、车辆、设备。 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 |  | 规范的巡查记录台账，并按时上报。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 投诉响应 | 处理投诉应当及时，在24小时内处理完毕，并报告。 |  | 15 |  |  | 一处扣2分。 |  |
| 16 |  | 业主提出合理养护内容要求，响应不及时或不按要求响应。 |  |  |  |  | 一处扣3分。 |  |
| 17 |  | 媒体报道或发生重大舆情的。 |  |  |  |  | 负面扣3分，正面加三分。 |  |
| 21 | 应急处置及安全生产 | 建立光亮设施应急预案，储备应急材料，紧急情况一小时内可达现场处置。并在5小时内处置完毕。 |  | 10 |  |  | 一次扣5分。 |  |
| 22 |  | 安全生产：遵照国家、地方与安全相关的法规、制度进行维护作业。 |  |  |  |  | 安全事故视事故等级扣3、5、10分 |  |
| 23 | 其它 | 文明施工：遵照国家和地方相关文明施工要求。 |  | 5 |  |  | 一次扣1分 |  |
| 24 |  | 符合环境保护及其他法律法规、地方规范要求 |  |  |  |  | 一次扣1分 |  |
| 25 | 特殊专项考核 | 发生各类关于巡查或养护不力导致的投诉、信访事件或被各类媒体曝光等 |  |  |  |  | 一次扣1分-5分 |  |
| 26 |  | 被上级部门、各级领导口头或书面通报 |  |  |  |  | 一次扣5分-15分 |  |
| 27 |  | 承包人出现安全生产事故，造成人员、财产损失或因养护处置不及时、不规范、抢险不及时等对公共秩序造成较大影响的 |  |  |  |  | 一次扣15分-30分 |  |
| 28 |  | 未及时提供各类市、区考评考核资料的 |  |  |  |  | 一次扣15分-30分 |  |
| 28 | 按时提交月度维修计划 | 未按时提交书面月度维修计划 |  |  |  |  | 每缺一个月度，扣2分。 |  |
| 29 | 按时提交月度结算 | 未按时提交月度结算 |  |  |  |  | 每次扣2分。 |  |
| 30 | 按时提交请款资料 月度结算经财政部门审核后，养护单位必须进行请款每次扣2分 | 未按发包人要求时间提交进度款资料 |  |  |  |  | 每次扣2分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

备注：甲方每半年对乙方进行绩效考核并对每次考核情况进行书面通报，考核内容包含技术、管理，满分为100分，采用扣分制，月度考核采用随机选定路段检查的形式。考核结果低于60分为不合格，一年内累计一次考核结果不合格，可视为养护单位不能正常履行养护合同，管理单位保留与其解除合同关系的权利。

考核人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被考核人：

日期：

附件五：

乙方违约责任明细表

| 1 | 月度计量出现弄虚作假等违约情况，每次应支付违约金1000-10000元，且甲方视情况有权责令乙方撤换项目经理、技术负责人、计量员等相关责任人员，乙方应无条件执行，否则甲方有权单方面解除合同。 |
| --- | --- |
| 2 | 未按甲方要求上报下月养护计划或实施未经甲方审批的养护计划，每次应支付违约金1000元，未经甲方审批而实施的养护工作不予计量。 |
| 3 | 未按照甲方规定时间完成养护任务，每次应支付违约金1000元，并限期整改（若有特殊原因（天气等），经甲方批准后延迟修复时间的除外）。 |
| 4 | 在政府行政主管部门或甲方组织的各类检查中，因被发现存在严重安全质量隐患而被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，每次应支付违约金10000元，并限期整改；作业现场被政府部门评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者第三方有效投诉经查属实，或者被新闻媒体曝光的，每次应支付违约金10000元，并限期整改。 |
| 5 | 未按有关规定在作业区域配备相关安全警示标志及设施或设置不规范，每次应支付违约金1000元。 |
| 6 | 养护作业人员上岗前未进行安全教育和技术培训；未穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽的；未按标准操作规范进行安全作业；每次应支付违约金1000元，并限期纠正。 |
| 7 | 恶意拖欠工人劳务工资受到投诉，一经核实每次应支付违约金10000元。 |
| 8 | 凡工程质量、安全管理、文明施工等受到政府部门通报批评，每次应支付违约金20000元，并限期纠正。 |
| 9 | 乙方进行本项目维修作业时，因自身原因导致发生安全事故，致使资质、安全生产许可证被暂扣的；或因养护现场未按规定落实安全、质量、文明养护措施，被政府部门通报批评或被书面责令停工整改的；每次应支付违约金20000元。 |
| 10 | 乙方因管理或安全措施不力等各种原因，导致养护过程中出现人员伤亡的安全事故，每次应支付违约金50000元，负主要责任发生的安全事故死亡1人及以上或负次要责任事故造成死亡人数累计2人及以上，甲方有权解除合同，要求乙方除支付违约金外，并需赔偿由于乙方原因造成的全部损失。 |
| 11 | 处理投诉应当及时，在24小时内处理完毕，并反馈，如无法按时完成，每次应支付违约金1000元 |
| 12 | 建立光亮设施应急预案，储备应急材料，紧急情况一小时内可达现场处置，按规定时间处置完毕，如无法按时完成，每次应支付违约金10000元。 |
| 13 | 承包人出现安全生产事故，造成人员、财产损失或因养护处置不及时、不规范、抢险不及时等对公共秩序造成较大影响的，每次应支付违约金50000元。 |