荔湾区体育发展中心关于西湾和苑游泳池修缮项目的询价公告

为使西湾和苑游泳池达到专业训练场馆的标准，同时满足居民体育活动需求，荔湾区体育发展中心计划对西湾和苑游泳池进行修缮，现将修缮项目进行公开询价，在报名并符合要求的单位内选取一家供应商，欢迎符合条件的单位参加，具体如下：

一、采购单位：广州市荔湾区体育发展中心。

二、采购内容：西湾和苑游泳池修缮项目内容清单（具体要求详见附件）。

三、报价供应商资质基本要求：

（一）报价人必须符合《政府采购法》第二十二条要求；

（二）报价人须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；

（三）报价人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）报价人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）报价人履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（七）报价人需已在广东政府采购智慧云平台注册。

四、项目最高限额：人民币192万元（包含税费）。

五、报名时间、地点、方式和报价资料：

（一）报名时间：2024年4月26-29日（自发布公告之日起3个工作日），上午09：00-12：00，下午14：00-18：00，逾期提交的报价文件不予接受。

（二）报名地点：广州市荔湾区中山七路330号后座三楼（办公室），联系人：王先生、马小姐，联系电话：020-81811439。

（三）报名方式：资料提交，所有纸质资料用文件袋装好密封加盖公章递交。

（四）资料提交：

1.公司营业执照及相关资质证明（复印件，并加盖公章）；

2.项目设计方案及预算报价清单（原件密封，并加盖公章）；

（五）相关费用的承担：各报名单位自行承担参加本次项目询价的各项支出费用，荔湾区体育中心不为本次询价向任何参选机构支付任何费用。

六、中标单位确定：

（一）在公告报价截止时间内收到的报价方为有效报价。

（二）对符合相关条件的报价单位进行综合比较,由采购单位委托第三方进行评标，确定中标单位。

七、其他

广州市荔湾区体育发展中心对公告及询比文件有最终解释权。

附件：西湾和苑游泳池修缮内容清单

广州市荔湾区体育发展中心

2024年4月26日

附件：

西湾和苑游泳池修缮内容清单

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、游泳池改造修复 |  |  |  |
| 1 | 泳池拆除原有瓷砖 | ㎡ | 1695 |
| 2 | 泳池池体底部断裂处理 | m | 120 |
| 3 | 泳池池体垫层 | ㎡ | 250 |
| 4 | 泳池底部墙边垫脚台阶加宽加高25米*0.2米*0.6米 | ㎡ | 25 |
| 5 | 垫层护栏 | ㎡ | 140 |
| 6 | 溢水槽砌筑批荡 | m | 110 |
| 7 | 混凝土台阶拆除 | m³ | 4 |
| 8 | 泳池水口更换 | 个 | 48 |
| 9 | 泳池防水处理 | ㎡ | 1695 |
| 10 | 泳池地砖 | ㎡ | 1695 |
| 11 | 泳池压顶边 | ㎡ | 60 |
| 二、游泳池辅房改造修复 |  |  |  |
| 1 | 更衣室隔断拆装 | ㎡ | 168 |
| 2 | 辅房地面拆除 | ㎡ | 233 |
| 3 | 辅房防水处理 | ㎡ | 233 |
| 4 | 辅房更换防滑地砖 | ㎡ | 233 |
| 5 | 淋浴区污水管道疏通 | 项 | 1 |
| 6 | 淋浴房木门更换 | 扇 | 5 |
| 7 | 阳光房尺寸：10*4*4m | ㎡ | 114 |
| 8 | 可伸缩雨棚 | ㎡ | 55 |
| 9 | 2楼窗户更换成推拉式窗户 | ㎡ | 13 |
| 10 | 天面渗水1项，重新做防水处理 | 项 | 1 |
| 11 | 渗水墙面处理 | ㎡ | 5 |
| 12 | 渗水墙面刮大白 | ㎡ | 75 |
| 13 | 2楼地面和墙角修复 | 项 | 1 |
| 14 | 智能感应蹲便器 | 套 | 10 |
| 15 | 洗手台 | 个 | 4 |
| 16 | 淋浴花洒 | 套 | 18 |
| 17 | 洗手间水电连接 | 项 | 1 |
| 18 | 污水管道开挖、安装、复原 | 项 | 1 |
| 19 | 6米灯杆含灯具含附件（灯杆为6米200*100*2.5mm；灯具功率为100W） | 套 | 8 |
| 20 | 更衣室储物柜（465*382*500mm） | 个 | 40 |
| 21 | 收费吧台（1800*600*1000mm） | 个 | 1 |
| 22 | 可升降吧台座椅（330*550mm） | 个 | 2 |
| 23 | 全自动三辊闸门（280*980*1200mm） | 组 | 2 |
| 24 | 全彩电子通知栏（2.56*1.44m ） | 台 | 1 |
| 25 | 亚克力PVC公告栏（1000*750mm） | 个 | 1 |
| 三、游泳池辅房二楼新建厕所 |  |  |  |
| 1 | 砌墙 | ㎡ | 21 |
| 2 | 墙面批荡 | ㎡ | 42 |
| 3 | 地面回填 | 项 | 1 |
| 4 | 地面找平 | ㎡ | 3 |
| 5 | 污水排水管 | 项 | 1 |
| 6 | 自来水管 | 项 | 1 |
| 7 | 厕所贴瓷片 | ㎡ | 42 |
| 8 | 天花吊顶 | 项 | 1 |
| 9 | 洗脸池 | 个 | 1 |
| 10 | 蹲便器 | 项 | 1 |
| 11 | 灯 | 项 | 1 |
| 12 | 厕所隔板 | ㎡ | 5 |
| 13 | 厕所门 | 扇 | 1 |
| 14 | 灭火器 | 瓶 | 16 |
| 15 | 灭火器箱 | 个 | 8 |
| 四、游泳池设备房水处理改造修复 |  |  |  |
| 1 | 泳池设备故障排查 | 项 | 1 |
| 2 | 集水井污水泵损坏 | 项 | 1 |
| 3 | 自动增压泵800w | 套 | 1 |
| 4 | 10吨圆形水箱 | 台 | 1 |
| 5 | 循环泵2.2kw | 台 | 1 |
| 6 | 空气能热水机10p | 台 | 1 |
| 7 | 顶部可收缩式雨棚 | ㎡ | 1800 |
| 8 | 电缆线RVV-3*35+2*25 | 米 | 220 |
| 9 | 辅料管件 | 项 | 1 |
| 五、游泳池附属设备 |  |  |  |
| 1 | 训练池泳道线 | 条 | 9 |
| 2 | 仰泳转身标志线 | 套 | 2 |
| 3 | 犯规召回线 | 套 | 2 |
| 4 | 清洁专用工具 | 套 | 2 |
| 5 | 救生椅 | 个 | 2 |
| 6 | 救生圈 | 个 | 10 |
| 7 | 救生绳 | 个 | 1 |
| 8 | 救生杆 | 个 | 1 |
| 9 | 急救箱 | 个 | 1 |
| 10 | 不锈钢长凳 | 张 | 10 |
| 六、泳池监控设备 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 个 | 1 |
| 2 | 立杆 | 条 | 2 |
| 3 | 摄像头 | 个 | 4 |
| 4 | 8口POE硬盘录像机 | 个 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 个 | 1 |
| 6 | 线管辅材 | 项 | 1 |