报价文件

桥中街道办事处  ：

我单位自愿参与报价桥中街道红楼大院宿舍卫生环境安全设施采购及安装项目，报价如下：

| 序号 | 物资名称 | 预计数量 | 单位 | 报价 单价 | 分项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层钻孔 | 54 | 个 |  |  |
| 2 | 65管 | 250 | 米 |  |  |
| 3 | 油消防管防锈漆 | 82 | 平方 |  |  |
| 4 | 拆除旧消防箱及水阀 | 54 | 套 |  |  |
| 5 | 拆除旧消防水管 | 280 | 米 |  |  |
| 6 | 修补洞口 | 54 | 个 |  |  |
| 7 | 弯头 | 44 | 个 |  |  |
| 8 | 沟槽弯头 | 30 | 个 |  |  |
| 9 | 沟槽三通 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 沟槽机丝三通 | 54 | 个 |  |  |
| 11 | 沟槽箍 | 80 | 个 |  |  |
| 12 | 650×450消防箱 | 54 | 个 |  |  |
| 13 | 消防水带20米 | 54 | 套 |  |  |
| 14 | 直流水枪 | 54 | 套 |  |  |
| 15 | DN50消防栓 | 54 | 套 |  |  |
| 16 | DN65水阀 | 4 | 个 |  |  |
| 17 | 墙码 | 150 | 个 |  |  |
| 18 | 铁箍 | 27 | 个 |  |  |
| 19 | 开牙 | 108 | 个 |  |  |
| 20 | 地面墙面保护 | 640 | 平方 |  |  |
| 21 | 其他辅料 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 楼面原有杂物清理或移位 | 50 | 立方 |  |  |
| 总价合计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

备注：实际完成的工作量根据甲方具体要求为准，预计数量不是投标单位必然完成的工作量，项目总价以报价单价和实际工程量结算。

项目控制价为9万元，报价单位可以根据自身情况设定各项目投标报价，但总价合计不超过9万元为有效报价。

报价单位（盖章）：

联系人：

报价时间：