如意坊放射线系统工程（二期）中南段

海河市场涉氨冷库拆除工程

询比文件

询比单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

询比代理单位：中投德创建工有限公司

编制日期：2025年5月

第一章  询比公告

为更好地择优选取如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程单位，现广州市荔湾区道路扩建工程办公室进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

- 二、工程概况

1、项目概况：本次拆除工程包括冷库内外设备与制冷管道，但不包括冷库内墙及地面的拆除工作，拆除工作将分为四个阶段进行，首先组织危化品有关专家对冷库整体拆除方案或按征拆红线截拆方案进行专家论证，专家出具论证报告后，按专家论证结论对冷库制冷系统中的氨液气氨的回收处理，随后拆除库内外设备，最后进行清理和整理工作。

2、建设地点：荔湾区。

3、服务期限：自中选之日起至完成冷库拆除为止。

4、最高投标限价：579783.66元。

三、工作要求

1、本次拆除工程范围涵盖冷库内外设备及制冷管道的拆除作业，冷库内墙与地面结构不在本次拆除工作范畴内。工程将分四个阶段有序实施：第一阶段将组织危化品领域专家对冷库整体拆除方案或按征拆红线截拆方案进行专项论证；第二阶段依据专家论证报告结论，对冷库制冷系统中的氨液及气氨实施专业回收处理；第三阶段开展库内外设备拆除作业；最后阶段进行现场清理及整理工作。

2、本项目运输清运工作需由具备《公路运输许可证》、《危险品运输资质证》资格的运输单位负责，如中选单位不具备相应资格，允许将该部分工作委托具备相应资格条件的单位负责。

四、报价人资格要求

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

2、报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营；

3、报价人应同时具备以下①和②资质：

①报价人须具有承接本工程所需的机电工程施工总承包三级（或以上）资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质证书；

②报价人须具有质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上资质证书；

4、报价人必须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》；

5、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书；

6、报价人提供的项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

7、报价人提供的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）；

8、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

五、报价及结算方式

1、最高报价限价：人民币579783.66元（大写：人民币伍拾柒万玖仟柒佰捌拾叁元陆角陆分）。

2、报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，不得超过本项目最高报价限价。

3、本项目中选价为暂定价，最终结算金额以相关部门审定结果为准（具体结算方式以最终签订的合同约定为准）。

六、询比代理服务费及中选委托书的交付

本次招标代理服务费根据所签订的招标代理合同计算收取，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理服务机构。

七、询比文件的获取及公告发布时间

1.凡有意参加的报价意向人，请于2025年05月13日至2025年05月23日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2025年05月13日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2025年05月23日；

八、报价文件的递交时间和递交地点

1、递交报价文件时间：2025年05月23日09时00分至09时30分 (北京时间)

2、报价截止：2025年05月23日09时30分(北京时间）

3、开标地点：中投德创建工有限公司开标室（地址：广州市天河区黄埔大道中122号408房）。

九、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。

十、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十一、广州市荔湾区道路扩建工程办公室对公告及询比文件有最终解释权。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

十二、本项目中选单位与广州市荔湾区道路扩建工程办公室签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十三、联系方式

询比单位：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

联系人：陈先生

联系电话：020-81032505

询比代理单位：中投德创建工有限公司

联系人：林  工

联系电话：020-85589369

广州市荔湾区道路扩建工程办公室

2025年 05月13日

第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件1：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由评审人员采用抽签办法决定名次。（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1、报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2、报价文件份数为一正二副。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3、报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4、报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

三、完整的投标文件至少应包括以下内容：

1、报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2、报价汇总表、报价清单（原件，格式详见附件四）；

3、企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4、法定代表人身份证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5、业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6、项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书等证明文件（复印件）；

7、其他人员配备情况（原件，格式详见附件八），须附其他人员相关证书等证明文件（复印件）；

8、报价人承诺函（原件，格式详见附件九）；

9、其他报价人认为需要提供的资料（原件，格式详见附件十）；

10、报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）。

附件：

1、资格性和符合性审查表

2、综合评分表

3、报价文件封面

4、报价汇总表

5、法定代表人证明书、法人授权委托书（如有）

6、业绩情况汇总表

7、项目负责人简历表

8、其他人员配备情况

9、报价人承诺函

10、其他报价人认为需要提供的资料

附件一：

资格性和符合性审查表

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人参加投标的意思表达清楚，报价人代表被授权有效； |  |  |  |
| 2 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营； |  |  |  |
| 3 | 报价人的资质符合文件要求； |  |  |  |
| 4 | 具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； |  |  |  |
| 5 | 报价人拟派的项目负责人资格符合文件要求； |  |  |  |
| 6 | 报价人拟派的专职安全员资格符合文件要求； |  |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体报价； |  |  |  |
| 8 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价； |  |  |  |
| 9 | 报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。 |  |  |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二：

综合评分表

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 项目 | 分项内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（50分） | 企业业绩 | 20分 | 2022年1月1日以来承接过类似项目业绩，每提供一项业绩得5分，本项最高得20分。 注：业绩证明材料需提供中标通知书或合同关键页复印件并加盖报价人公章，否则不得分。业绩时间、金额、内容以合同为准。同一项目业绩不能重复计分。提供不齐或不提供不得分。 |
|  | 拟投入 本项目人员 | 30分 | 本项目管理机构除项目经理、专职安全员外，还应当包括（电气工程师、制冷助理工程师、高压电工、司索指挥员、制冷设备操作员、登高车操作员）等岗位。具有上述岗位证书齐全的得30分；缺少一个岗位或证书的扣5分，扣完为止。本项最高得30分，没有提供的不得分。 注：以上人员一人一岗，获得多个证书的，不重复计算，须提供相应的注册证书、职称证、上岗证、身份证、及报价截止时间前近三个月社保证明资料。 |
| 技术部分（40分） | 项目施工方案 | 20分 | 根据各报价人的情况，根据提供的针对冷库整体拆除方案以及按征拆红线截拆方案内容进行评审： 1、方案内容齐全，措施有效可行、具有针对性，承诺详细具体，得20分； 2、方案内容比较齐全，措施较有效可行、具有针对性，承诺较详细具体，得15分； 3、方案内容有缺漏，措施较有效可行、针对性一般，承诺较详细，基本满足本项目需求，得10分； 需同时提供整体拆除方案以及按征拆红线截拆方案，否则不得分。 |
|  | 氨应急预案 | 10分 | 根据各报价人的情况，提供对氨的应急方案： 1、应急方案叙述全面、合理、对地块重点户有了解，得10分； 2、应急方案叙述比较全面、合理，得5分； 3、应急方案叙述不够全面、合理，得3分； 其他或不提供的不得分。 |
|  | 拆除技术方案书或设备拆除吊装方案书 | 10分 | 根据各报价人的情况，提供的拆除技术方案书或设备拆除吊装方案书： 1、方案内容齐全，措施有效可行、具有针对性，承诺详细具体，得10分； 2、方案内容较齐全，措施较有效可行、具有针对性，承诺较详细具体，得5分； 3、方案内容有缺漏，措施较有效可行、针对性一般，承诺较详细，基本满足本项目需求，得3分； 不提供方案不得分。 |
| 报价部分（10分） | 报价 | 10分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 总分值 |  | 100 |  |

附件三：

正本

如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场

涉氨冷库拆除工程

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话：

年   月   日

附件四：

报价汇总表

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 序号 | 内容名称 | 最高限价（元） | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程 | 579783.66 |  |  |  |

注：1、保留小数点后二位，第三位四舍五入。若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2、报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

报 价 人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年    月    日

| 如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：冷库制冷设备，LG16螺杆机，蒸发冷等机房设备与库内制冷设备、管道与电控电线电缆拆除。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 系统 数量 | 金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 一 | 制冷系统液氨回收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷系统液氨回收 | 停机前，安排专业操作人员，把氨集中回收到贮液桶内 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 2 | 液氨回收与处置 | 专业氨回收公司与技术人员配合将系统内的水瓶液氨回收 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | 制冷系统剩余气氨回收与草酸中和 | 回收桶内加水加草酸中和排出的气氨，集中回收桶装起 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 4 | 氨水处置 | 专业回收槽车收集，指定污水处理 | 项 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 二 | 设备与管道拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷风机拆除 | DLJ-600冷风机与导风管排油并拆除 | 组 | 10 |  |  |  |
| 2 | 导风管拆除 | 导风管分段拆除 | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 冷风机排污排油 | 排出冷冻油集中收集 | 组 | 6 |  |  |  |
| 4 | 冷风机与导风管分拣搬运人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 墙排管拆除 | 21.55m2~29.95m2 | 组 | 51 |  |  |  |
| 6 | 墙排管排污排油 | 排出冷冻油集中收集 | 组 | 51 |  |  |  |
| 7 | 排管组分拣搬运人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 制冷管道拆除 | 排气管G0101-G1013，Φ76~108管 | 米 | 72.0 |  |  |  |
| 9 | 制冷管道拆除 | 液相管G0104~G0108，Φ25~108管 | 米 | 86.0 |  |  |  |
| 10 | 制冷管道拆除 | 气相管G0109~G0110，Φ20~25管 | 米 | 52.0 |  |  |  |
| 11 | 制冷管道拆除 | 液相管G0111~G0115，Φ25~57管 | 米 | 308.0 |  |  |  |
| 12 | 制冷管道拆除 | 液相管Y0101~Y0106，Φ38~57管 | 米 | 308.0 |  |  |  |
| 13 | 制冷管道拆除 | 回气总管L0101，Φ219管 | 米 | 12.0 |  |  |  |
| 14 | 制冷管道拆除 | 冷风机回气管L0102~L0104，Φ108~159管 | 米 | 218.0 |  |  |  |
| 15 | 制冷管道拆除 | 排管回气管L0105~L0108，Φ76管 | 米 | 200.0 |  |  |  |
| 16 | 制冷管道拆除 | 冷风机回气管L0109~L0111，Φ108~159管 | 米 | 218.0 |  |  |  |
| 17 | 蒸发冷拆除 | ZXN-595\ZX9N60 | 台 | 2.0 |  |  |  |
| 18 | 贮液器拆除 | ZA－5.0排污排油 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 19 | 排液桶拆除 | ZA－2.0排污排油 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 20 | 集油器拆除 | JY－300排污排油 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 21 | 卧式低压循贮液桶拆除 | AX2B－5.0排污排油与氨泵 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 22 | 紧急泄氨器拆除 | XA－100 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 23 | 压缩机组拆除 | JJZ2LG 16 | 台 | 2.0 |  |  |  |
| 24 | 压缩机组拆除 | JJZ2LG 12.5 | 台 | 1.0 |  |  |  |
| 25 | 调节站与阀门 | DN15-DN150 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 26 | 压缩机组排污排油 |  | 台 | 3.0 |  |  |  |
| 27 | 压缩机启动柜与风机控制柜 |  | 个 | 8.0 |  |  |  |
| 28 | 电线电缆拆除 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 29 | 电柜与电线电缆分拣搬运人工 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 30 | 使用证报停 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 三 | 技术咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专家组现场论证 |  | 次 | 2.0 |  |  |  |
| 2 | 专家组评审会 |  | 次 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | 专家组安全评估会 |  | 次 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 项目总造价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备材料合计 | 一~三 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目措施费（设备租赁） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备材料运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进退场、差旅住宿费用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工管理费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全文明措施费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金（9%） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 含税总造价(小写) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 含税总造价(大写) |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1）报价范围：制冷设备、工艺及配套电控系统拆除（不含防水、消防内容等）； 2）机组控制柜、冷风机控制柜上端电源由甲方负责断电拆除； 3）报价含税、拆除设备与材料统一放置甲方指定位置； 报 价 人： （法人公章） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 联 系 人： 联系电话： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报 价 人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日    期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六：

业绩情况汇总表

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

附件七：

项目负责人简历表

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  | 现任职务 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
|  |  | 主要资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作经历 | 项目名称 |  | 项目业主 |  | 项目类型 |  | 项目中担任的职务 |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

附件八：

其他人员配备情况

项目名称：如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 职称/注册执业资格/上岗证 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | ... | .... | .... | .... |
| ... | ... | .... | .... | .... |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九：

报价人承诺函

- 广州市荔湾区道路扩建工程办公室：

- 由贵单位筹建的如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程，如若我方有幸中标，我方将严格按照相关规定执行，我方承诺：中选后，如我单位不具备《公路运输许可证》、《危险品运输资质证》资格的，则运输清运工作将委托具备相应资格的单位负责，如有违反，我方将承担由此给招标人造成的一切损失，并承当相应的法律责任!

- 特此承诺!

报 价 人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

- 附件十

其他报价人认为需要提供的资料

第四章  合  同

（最终以双方签订为准）

合同编号：

如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程项目

合同书

甲    方：

乙    方：

签约地点：

甲方:

乙方:                    
    根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

在本合同履行期间，承包单位承担氨制冷设备拆除工作相关义务和责任，负责本拆除施工整个项目的安全及施工进度控制。
第一条 工程概况

1.工程名称：　如意坊放射线系统工程（二期）中南段海河市场涉氨冷库拆除工程

2.工程地点：

3.工程内容：

①专家组现场论证，评审与安全评估会：

② 制冷系统内氨的回收及排空；

③制冷设备与管道中的冷冻油集中收集

④对排空时产生的氨水进行处理；

⑤氨系统制冷设备，容器辅助设备，管道，阀门，冷风机导风管，墙排管，控制电柜电线电缆等拆除；

⑥在场地内按指定位置堆放好拆除的设备及材料；

⑦负责办理压力管道及压力容器的注销手续；

⑧拆除后垃圾的清理；

⑨做好排氨及拆除时的安全措施。

4.工程范围:氨制冷系统的回收氨，排氨及制冷设备拆除并指定位置堆放。

第二条 工程期限
1.本工程合同总工期为   天（日历天）。

2.本工程开工日期为：由甲方根据停产安排确定，并提前通知乙方，乙方按甲方确定的日期进场施工。

3.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
（1）因甲方原因，因停水、停电，影响乙方施工进度时；

（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）

而影响工程进度时；
（3）因业主方原因造成影响乙方施工进度时；

- 第三条 工程合同总价
1．本工程合同总价为人民币   ￥元(大写：       )；
第四条 工程施工方式
1.乙方施工中所需的机具、脚手架、清运车具等全部由乙方自带；  
2.原则上乙方一切人员的食宿及交通费用自理；

3.乙方施工中必需听从甲方的生产及调度安排；

第五条 施工安全和检查验收
l．乙方必须严格按甲方的安全生产规范进行施工及厂内活动；

2．乙方确定的施工现场安全负责人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方；

3.施工安全应保证在施工过程中的安全措施到位；

4.工程竣工验收，应（1）工程内容全部完成；（2）施工完成后的垃圾必须清洁干净。
第六条 双方负责事项
l.：甲方

（1）甲方应在乙方施工过程中派人指引及监管；

（2）回收及排氨和拆除所需手续由甲方向街道安监进行申报，所需资料内容由乙方负责提供。

2．乙方：

(1)乙方保证在合同履行期间一直具有合格有效的资格证明文件，包括但不限于国家或行业要求的资质证明、安全生产许可证等。

（2）保证工程的安全性，并对施工安全及防火负全部责任；

（3）进行施工前技术及安全交底，并进行全体施工人员安全生产教育，对施工过失引起的设备及人员安全事故负全责；
（4）负责已完工工程的场地清理，完工一处清理一处，并负责把此工程产生的垃圾运走；

（5）本项目整个施工过程设安全负责人管理；

（6）对拆除出来的设备（包含带启动柜的压缩机组，蒸发冷，冷风机，压力容器，氨泵等）、材料（包含管道，阀门，风管，墙排管，支吊架等），交由甲方进行处理；

（7）负责办理压力管道及压力容器的注销手续；

（7）负责对制冷系统内的液氨、排空时形成的氨水进行安全回收处理及清运；

（8）在制冷设备拆除期间，乙方派出的项目负责人（姓名：【】身份证号：【】）须常驻现场对安装和调试进行组织协调、监督指导。设备安装调试期间内，未经甲方同意，该项目负责人工作期间不得离开现场，以保证项目的顺利进行。

第七条 附则

1、本合同不设任何增减项。乙方不得以任何理由增加合同约定的费用。（约定工作内容可拍照由双方确认）；
2.未尽事宜双方协商解决。如协商不能解决，应提请甲方所在地法院，通过诉讼解决；

第八条 付款方式

| 支付期数 | 支付时间 |
| --- | --- |
| 第一期 | 乙方组织专家组现场论证，召开评审与安全评估会，明确涉氨冷库拆除方案后，乙方提出支付申请，甲方完成支付审核手续后，于7个工作日内向乙方支付工程款至合同暂定金额的20%。 |
| 第二期 | 乙方完成设备拆除并放置指定位置后，乙方提出支付申请，甲方完成支付审核手续后，于10个工作日内支付至暂定合同金额的50%。 |
| 第三期 | 工程竣工验收后乙方提出支付申请，经监理公司确认工作量后，由第三方造价咨询公司进行结算初审，于10个工作日内支付结算初审金额的80%，余下20%工程款在项目单位、财政部门等就本项目完成结案结算，乙方完成各项资料档案移交后的15天内，由甲方向乙方支付结案结算后未支付的剩余工程款。如出现超付，乙方应按接到通知之日起20天内退回相关款项。 |

经专家组现场论证，明确涉氨冷库需按征拆红线进行截拆处理的，双方另行签订补充协议，由区财评对截拆工程造价进行初审。

第九条 保险

1.乙方应为合同设备购买运输险，应为其派往现场工作的人员购买工伤保险、人身保险和其它有关险种，并承担保险费用。保险范围以外、保险除外责任、免赔额以及因乙方或其合同设备设计、制造、安装及材料的原因引起的损失、责任由乙方承担。

2.乙方须对与合同设备有关或设备安装期间发生或引致的人身伤亡、财产损失的费用、责任、损失、索偿或诉讼负责，并须保障甲方免负此类责任，若甲方因此由于法律程序或和解或依法律规定需要承担责任的，除非该损失完全是由甲方过错所造成，均由乙方承担责任和损失。

第十条 合同变更

1.乙方根据现场实际情况，确实需变更经甲方确认的供货清单时，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的依据，经甲方确认后实施并签署有关变更文件(双方签署的文件作为合同附件)。

2.无论乙方提供的设备是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的设备，乙方都不能免除对设备应承担的责任。

3.甲方有权根据实际需求增加或删减部分设备或工艺环节，乙方需无条件配合。因甲方的原因变更合同设备的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。

4.当经甲方确认的供货清单数量发生变化时，乙方同意按以下办法处理：

（1）设备数量减少：直接扣除被削减的设备的相应费用（该费用已包含设备安装费及服务费），削减合同总价。

（2）设备数量增加：按照经甲方确认的供货清单中的设备价格（该费用已包含设备安装费及服务费），如需增加设备，费用由乙方自行承担。

（3）若增加的设备规格不在经甲方确认的供货清单范围以内，且更改后的配置比原配置更优的，费用不作调整；对降低配置的，费用相应调减。

5.上述变更事项经一方提出，另一方须在7个工作日内及时处理。

6.本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等效力。本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字、加盖公章后生效，乙方完成合同所有工程内容并经验收合格，双方结清工程款后合同效力终止。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表人）： | 法定代表人（或授权代表人）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |
|  | 开 户 行： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |