## 配置方案
序号 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 备注
1 | 消防头盔 | 30 | 符合GA44-2015标准，有四级减震功能设计，具有良好的电绝缘性能和抗拉强度
2 | 灭火战斗服 | 30 | 各项性能指标符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准，每套均有国家认可的唯一强检标志，并经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。产品提供检验报告和消防产品认证证书。 符合CNCA-C18-04：2014和CCCF-XFZB-01（A/0）强制性产品认证实施规则。提供消防产品认证证书证书。
3 | 消防手套 | 31 | 参照部消防局统型要求，技术性能满足GA 7-2004《消防手套》标准中二类消防员灭火防护手套的要求。
4 | 消防安全腰带 | 30 | 符合GA494-2004标准
5 | 消防防护靴 | 30 | 符合GA6－2004标准
6 | 空气呼吸器 | 18 | 正压式空气呼吸器，6.8L，碳纤维气瓶
7 | 消防安全绳 | 41 | 符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则消防装备产品 消防员个人防护装备产品》。提供省级国家级特防检测机构出具的安全绳绳皮和绳芯的原材料检验报告。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告以及自愿性认证证书（原 3C 认证）。
8 | 消防斧头 | 35 | 优质高碳钢
9 | 防毒面具 | 13 | 全面罩套装，含阻燃全面罩*1、综合型防护滤毒罐*1，防护有机、无极、酸性气体或蒸汽、氨及氨的衍生物、一氧化碳及硫化氢气体
10 | 强光手电筒 | 37
11 | 灭火器 | 56 | 4公斤手提式干粉
12 | 对讲机 | 25 | 有效使用范围10KM 防水、防爆 提供Type-C充电口 电脑USB/车充/充电宝/电源插头 大容量加厚锂电池
13 | 外线电话 | 1
14 | 消防战备柜 | 2 | 高1800*宽1200*深550，带栏板，标明微型消防站及制度 | #NAME?
15 | 水枪水带 | 9 | 10-65-25水带+接扣+水枪
16 | 消防铁铤 | 9 | 符合消防行业标准
17 | 消火栓板手 | 9 | 符合消防行业标准，采用红色防锈涂，防锈耐用。
18 | 微型消防站标志牌 | 5 | 金属材质 规格：60cm*80cm | 包安装
19 | 微型消防站器材标志牌 | 7 | 套，对器材进行标识 | 包安装
20 | 微型消防站制度牌 | 7 | 内容包括： 1、微型消防站职责任务； 2、微型消防站值守联动制度； 3、微型消防站站长职责； 4、微型消防站值班员职责； 5、微型消防站队员职责； 6、器材室管理规定。 | 制度上墙，包安装
备注：需按要求，将器材分别配送至各社区