附件2

**承诺书**

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处：

对于贵方便民核酸采样舱询价项目，我方已认真阅读询价邀请函的全部内容，并对本次询价作出实质性响应，接受报价人须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、严格按国家规定做好售后服务工作，认真对待投诉。  
    　2、价格承诺：保证服务价格低于同期市场价。  
    　3、工期按采购人要求。

4、保证不给委托单位的工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。

以上如有违反，自愿接受相关部门和单位的处理、处罚。

联系电话：

　　　　　　 报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

　　　　　　　　　年 　 月　 日

附件3

**询价报价单**

报价单位（盖章）： 　 报价代表（签章）：

金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金花街道便民核酸采样舱询价项目 |
| 报价产品 | 单工位核酸采样舱 |
| 规格 | 长≥1610mm\*宽≥1440mm\*高≥2530mm。需配备高强度五金结构、单冷空调（额定制冷量≥2500W）、内置五座插座、紫外线消毒灯、新风过滤装置、可伸缩雨棚遮阳帘、可升降座椅、双向对讲机、可移动福马轮等。 |
| 数量（套） | 6 |
| 单价（含税） |  |
| 下浮率 |  |
| 总报价（含税） |  |
| 供货时间（服务工期） |  |
| 备注 |  |

报价说明：（如报价依据、报价构成、收费标准、报价单位其他要求等）

日期：

联系人：

联系电话：