|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| **通风系统项目清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 预计工程量 | |
|
|
| 1 | 配电箱 | 1.名称:新风系统配电箱 | | 台 | 1 | |
| 2 | 电线配管 | 1.名称:PVC线管 DN20 | | m | 80 | |
| 3 | 电线配线 | 1.名称:管内穿线 BVV-4.0 | | m | 400 | |
| 4 | 双向流新风机 | 1.型号:JPT20-150 风量1500m³/h | | 台 | 1 | |
| 5 | 双向流新风机 | 1.型号:JPT20-120 风量1200m³/h | | 台 | 1 | |
| 6 | 排气扇 | 1.型号:10-22-DH 风量180m³/h | | 个 | 12 | |
| 7 | 送风口 | 1.名称:方形送风口 | | 个 | 10 | |
| 8 | 柔性接口 | 1.规格:复合柔性风管 φ160 | | m | 25 | |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1.材质:矩形风管 0.75mm | | m2 | 150 | |
| 10 | 打洞(孔) | 1.名称:墙体开孔 φ200 | | 个 | 4 | |
| 11 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角铁 | | kg | 75 | |
| 12 | 脚手架搭拆费 |  | | 项 | 1 | |
| 13 | 其他费用 | 如人工费、措施项目费、税费等实际发生或方案所需费用 | |  |  | |